КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к извещению № 22043000311 от 22.12.2021 года

о проведении запроса котировок

на поставку наборов реагентов для КДЛ

| 1 | Сведения о Покупателе. |
| --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, e-mail. | 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 13 |
|  | Контактное лицо, номер телефона, e-mail. | Соколова Наталья Анатольевна (30234) 45-443 sokolovana.nuzkarimskoe@mail.ru |
| 2 | Предмет закупки. | Поставщик обязуется передать Покупателю наборы реагентов для КДЛ, в соответствии со спецификацией (приложение № 2 «Техническое задание» к настоящей Документации), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | http://www/nuzkarimskoe.info/zakupki |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | В соответствии с приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к Документации к извещению. |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | В цену за единицу Товара включены стоимость Товара, а также расходы на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит В случае если начальная (максимальная) цена договора указывается с учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником закупки, в том числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, определяется без учета НДС, но с учетом применения таким участником системы налогообложения. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства от предпринимательской деятельности |
| 7 | Место поставки товара | 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Вокзальная,16 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» Лечебно-производственное здание |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети http://www/nuzkarimskoe.info/zakupki без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 673300, Забайкальский край., Карымский район, пгт. Карымское, ул. Вокзальная,16 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское», лечебно-производственное здание в будние дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Покупателем за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Покупатель устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Покупатель приобретает права на такие результаты; 7. Отсутствие между участником закупки и Покупателем или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (Руководителем, генеральным Руководителем), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 9. Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на поставляемый товар. 10. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров(в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер». |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению документов предоставляемые участниками закупки | Участник закупки направляет Покупателю котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. Указание торгового наименования, производителя и страны производителя предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!! Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, обязательно сшиваются нитками или степлером, все страницы нумеруются, на обороте последней страницы обязательно клеится заверительная наклейка с указанием количества прошитых страниц и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки. Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист заявки (с первого по последний) и каждый лист предоставленных документов. Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Покупателем до истечения срока подачи заявок. |
| 13 | Дата и время рассмотрения котировочных заявок. | 29.12.2021 г. 15:00 ч. |
| 14 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Вокзальная, 16, каб. №8 Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем с 22.12.2021 г., 8:00 ч. до 29.12.2021 г., 10:00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Соколова Наталья Анатольевна, телефон: 8 (30234) 45-443 Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 15 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Покупателю запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Покупатель направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Покупателю, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Покупателем на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению. |
| 16 | Наименование и количество Товара. | В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме. |
| 17 | Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара. | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты за Товар. | Безналичный расчет, оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12). |
| 19 | Срок заключения Договора. | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора (в соответствии с Приложением №5 «Договор поставки» к настоящей документации). Победитель запроса котировок в течение 5 рабочих дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет в адрес Покупателя подписанный проект Договора. Если в указанный срок победитель не представит Покупателю подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Покупатель вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок. Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Покупателя гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. |
| 20 | Гарантийный срок / Срок годности | Гарантийный срок на Товар согласуется с Покупателем и соответствует сроку, указанном в Приложении №2 «Техническое задание». |
| 21 | Условия и срок поставки товара. | Поставка осуществляется партиями в течение срока действия договора. Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме. |
| 22 | Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора. В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); Отказа от проведения запроса котировок; Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Покупателя). Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» не позднее 3-х дней с даты его подписания. Основанием для отказа в приеме заявки является: - истечение срока подачи заявок; - несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке. Покупатель принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный Покупателем по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 года, размещенного на сайте Покупателя https://www.nuzkarimskoe.info/zakupki

Главный врач

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское»

_______________________  Е.Г. Аверина

Приложение № 1

к котировочной документации

Начальная (максимальная) цена договора

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | КП №1, руб. за ед. | КП №2, руб. за ед. | КП №3, руб. за ед. | НМЦД, руб. за ед. | Итого, руб. (с НДС) | Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для экспресс-определения in vitro скрытой крови в кале (Hexagon OBTI) [24 теста] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 4 | 8892,00 | 9187,00 | 9289,00 | 9187,00 | 40422,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 2 | Набор реагентов для определения антител к Helicobacter pylori (Hexagon Helicobacter pylori) [20тестов] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 15021,00 | 14639,00 | 15254,00 | 14639,00 | 16102,90 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 3 | Набор реагентов для определения антител к сальмонеллам - IMTEC-Salmonella-Antibodies Screen (cut-off) [96x01] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 24755,00 | 25232,00 | 25453,00 | 25232,00 | 27755,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 4 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC к анализатору гематологическому DREW-3 [3 шт.] (DREW Scientific, США-Франция-Великобритан) | упак | 15 | 31810,00 | 33192,00 | 33370,00 | 31810,00 | 524865,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина (Bilirubin D+T liquicolor) [1Х100;9;100;9мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 2644,00 | 2620,00 | 2710,00 | 2620,00 | 5764,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 6 | Набор реагентов для определения АЛТ (GPT (ALAT) liquiUV) [Буф.10x8 мл; суб.2x10 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 10 | 2764,00 | 2787,00 | 2825,00 | 2764,00 | 30404,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 7 | Набор реагентов для определения ACT (GOT (ASAT) liquiUV) [Буф.10x8 мл; суб.2x10 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 10 | 2764,00 | 2790,00 | 2852,00 | 2764,00 | 30404,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 8 | Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolormono) [Pear.4x100 мл; станд.1хЗ мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 5 | 10695,00 | 11142,00 | 11191,00 | 10695,00 | 58822,50 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 9 | Плазма аттестованная, контроль 1 (TriniCHECK Control 1) [10x1 мл] (Tcoag Ireland Limited, Ирландия) | набор | 2 | 6850,00 | 6882,00 | 7146,00 | 6850,00 | 15070,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 10 | Плазма аттестованная, контроль 2 (TriniCHECK Control 2) [10x1 мл] (Tcoag Ireland Limited, Ирландия) | набор | 2 | 7571,00 | 7559,00 | 7678,00 | 7559,00 | 16629,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 11 | Набор контрольных материалов (Humatrol N) [6x5 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 4566,0 | 4576,00 | 4685,00 | 4566,00 | 10045,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 12 | Набор контрольных материалов (Humatrol Р) [6x5 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 4446,00 | 4609,00 | 4673,00 | 4446,00 | 9781,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 13 | Контрольный материал 3-Diff Control Low [1x2,5 мл] (Avantor Performance Materials B.V., Нидерланды) | флак | 2 | 5528,00 | 5509,00 | 5695,00 | 5509,00 | 12119,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 14 | Контрольный материал 3-Diff Control Normal [1x2,5 мл] (Avantor Performance Materials B.V., Нидерланды) | флак | 2 | 5528,00 | 5655,00 | 5757,00 | 5528,00 | 12161,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 15 | Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Общий Анализ Мочи" [2x6x12 мл] (BIO-RAD Laboratories, США-Франция) | набор | 2 | 36171,00 | 37401,00 | 37639,00 | 36171,00 | 79576,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 16 | Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) [10х8;2х10мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 3845,00 | 3881,00 | 3961,00 | 3845,00 | 4229,50 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 17 | Набор реагентов для определения железа (Iron liquicolor) [Реаг.2х30 мл; станд. 1x5 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 4326,00 | 4333,00 | 4433,00 | 4326,00 | 4758,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 18 | Набор реагентов для определения натрия (Sodium rapid) [1х60;1х60;1х2мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 4566,00 | 4513,00 | 4651,00 | 4513,00 | 4964,30 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 19 | Набор реагентов для определения калия (Potassium liquirapid) [1Х50;50;50;5мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 5047,00 | 4972,00 | 5174,00 | 4972,00 | 5469,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 20 | Набор реагентов для определения хлоридов (Chloride liquicolor) [2x100;1 хЗмл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 6850,00 | 6998,00 | 7038,00 | 6850,00 | 7535,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 21 | Набор реагентов для определения лямблий (RIDA® QUICK Giardia) [20тестов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 1 | 9854,00 | 9777,00 | 9992,00 | 9777,00 | 10754,70 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 22 | Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor) [2x100;1 х5мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 5 | 2163,00 | 2190,00 | 2254,00 | 2163,00 | 11896,50 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 23 | Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) [4хЗО;1хЗмл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 32 | 2403,00 | 2511,00 | 2521,00 | 2403,00 | 84585,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 24 | Набор реагентов для определения глюкозы, GOD-метод (Glucose liquicolor) [4x100; 1 хЗмл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 12 | 2283,00 | 2241,00 | 2337,00 | 2241,00 | 29581,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 25 | Набор реагентов для определения гликогемоглобина HbA1 (Glycohemoglobin НЬА1) [20 тестов] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 4 | 7811,00 | 7770,00 | 8064,00 | 7770,00 | 34188,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 26 | Кюветы (500 шт.) [500 ил.] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | упак | 7 | 10214,00 | 10405,00 | 10743,00 | 10214,00 | 85797,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 27 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты (Uric Acid liquicolor) [Реаг.4х30 мл; станд.1x3 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 2884,00 | 3007,00 | 3032,91 | 2884,00 | 6344,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 28 | Набор реагентов для определения АЧТВ (HemoStat aPTT-EL) [6x4 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 7 | 9854,00 | 9995,00 | 10067,00 | 9854,00 | 75875,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 29 | Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке, реагент 1 и реагент 2 (Urea liquicolor) [1X100; 100;1 ;3мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 2283,00 | 2361,00 | 2402,00 | 2283,00 | 5022,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 30 | Набор реагентов для определения альфа-Амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) [Монореаг. 12 фл. 10 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 3 | 12978,00 | 12978,00 | 13340,00 | 12978,00 | 42827,40 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 31 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (Alkaline Phosphatase opt. liquicolor) [10х8;2х10мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 3004,00 | 2998,00 | 3068,00 | 2998,00 | 6595,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 32 | Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП (HDL Cholesterol) [4х80;1хЗмл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 4206,00 | 4232,00 | 4263,00 | 4206,00 | 4626,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 33 | Набор реагентов для определения Д-димера (HemoStat D-Dimer) [1 набор] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 23913,00 | 24579,00 | 24825,00 | 23913,00 | 52608,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 34 | Набор контрольных материалов для Д-димера (Hemostat D-Dimer Control high/low) [2х(2х1)мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 17304,00 | 17018,00 | 17535,00 | 17018,00 | 37439,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 35 | Набор реагентов для определения антител к вирусу гепатита С (BIOLINE HCV) [100 тестов] (Standard Diagnostics, Корея) | набор | 4 | 25448,00 | 25829,00 | 26780,00 | 25448,00 | 111971,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 36 | Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (BIOLINE HBsAg) [30 тестов] (Standard Diagnostics, Корея) | набор | 12 | 5726,00 | 5827,00 | 5961,00 | 5726,00 | 75583,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 37 | Набор реагентов для определения антител к ВИЧ 1 и 2 типа (SD BIOLINE HIV-1/2 3.0) [100 тестов] (Standard Diagnostics, Корея) | набор | 4 | 24388,00 | 24575,00 | 25655,00 | 24388,00 | 107307,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 38 | Набор реагентов для определения фибриногена (HemoStat Fibrinogen) [5x2 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 5 | 6249,00 | 6405,00 | 6571,00 | 6249,00 | 34369,50 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 39 | Набор реагентов для определения протромбинового времени (HemoStat Thromboplastin-SI) [6x2 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 7 | 4326,00 | 4436,00 | 4454,00 | 4326,00 | 33310,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 40 | Тест-полоски для определения крови, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, нитритов, глюкозы, pH, удельного веса, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, креатинина, микроальбумина (Combina 13) [100 шт.] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | упак | 5 | 3365,00 | 3327,00 | 3471,00 | 3327,00 | 18298,50 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 41 | Набор реагентов для определения тромбинового времени (HemoStat Thrombin Time) [3x3 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 8 | 4206,00 | 4325,00 | 4430,00 | 4206,00 | 37012,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 42 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 1 (RIDA® AllergyScreen Panel 1) [1 Ответов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 1 | 32806,00 | 32821,00 | 33462,00 | 32806,00 | 36086,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 43 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 2 (RIDA® AllergyScreen Panel 2) [1 Ответов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 1 | 32806,00 | 34235,00 | 34564,00 | 32806,00 | 36086,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 44 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 3 ( RIDA® AllergyScreen Panel 3) [1 Ответов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 1 | 32806,00 | 33184,00 | 34415,00 | 32806,00 | 36086,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 45 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 4 (RIDA® AllergyScreen Panel 4) [1 Ответов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 1 | 32806,00 | 33104,00 | 34394,00 | 32806,00 | 36086,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 46 | Набор реагентов для определения кальция (Calcium liquicolor) [2x100; 1 хЗмл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 2524,00 | 2608,00 | 2630,00 | 2524,00 | 2776,40 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 47 | Набор контрольных материалов для НЬА1 (Glycohemoglobin HbA1 controls) [2x1 мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 8652,00 | 8501,00 | 8793,00 | 8501,00 | 18702,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 48 | Набор реагентов для определения антител IgG, IgA и IgM к Treponema pallidum (Hexagon Syphilis) [20 тестов] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 7571,00 | 7600,00 | 7903,00 | 7571,00 | 16656,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 49 | Набор реагентов для определения тропонина I (Hexagon Troponin) [20 тестов] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 11536,00 | 11779,00 | 12135,00 | 11536,00 | 12689,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 50 | Креатинкиназа MB тест (Creatine Kinase MB Test (CK-MB-Check-1)). В составе: тестовые кассеты, пластмассовые пипетки, инструкция [20тестов] (VEDA.LAB, Франция) | набор | 1 | 9331,00 | 9311,00 | 9637,00 | 9311,00 | 10242,10 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 51 | Набор реагентов для определения общего белка (Protein Total liquicolor) [4x100; 1 хЗмл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 1 | 2283,00 | 2339,00 | 2379,00 | 2283,00 | 2511,30 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 52 | Набор реагентов для определения ротавируса (RIDA® QUICK Rotavirus) [20 тестов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 2 | 5408,00 | 5291,00 | 5485,00 | 5291,00 | 11640,20 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 53 | Набор реагентов для определения норовируса (RIDA® QUICK Norovirus) [25тестов] (R-Biopharm AG, Германия) | набор | 2 | 29441,00 | 29174,00 | 30261,00 | 29174,00 | 64182,80 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 54 | Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) [8х40;8х10мл] (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) | набор | 2 | 6729,00 | 6723,00 | 6985,00 | 6723,00 | 14790,60 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 55 | Капилляры AQUISEL модель P-3 (c градуировкой) в комплекте с пробирками [600 шт.] (Aquisel S.L., Испания) | упак | 1 | 32325,00 | 31620,00 | 32765,00 | 31620,00 | 34782,00 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
| 56 | Пробирка лабораторная [1000 шт.] (DELTALAB S.L.U., Испания) | упак | 2 | 5047,00 | 5166,00 | 5315,00 | 5047,00 | 11103,40 | Партиями, по запросу Покупателя, в течение 2022 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2167301,2 |  |
| Начальная (максимальная) цена договора, руб. | 2167301,20 |

Информация об организациях предоставивших коммерческие предложения находится у Покупателя в пакете документов на проведение запроса котировок.

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме.

Начальная (максимальная) цена за единицу товара определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по наименьшей цене коммерческих предложений.

Начальная (максимальная) цена договора составляет – 2 167 301,20 (Два миллиона сто шестьдесят семь тысяч триста один) рубль 20 коп.

Главный врач

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское»

_______________________  Е.Г. Аверина

Приложение №2

к котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для экспресс-определения in vitro скрытой крови в кале | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного скрининга кала (фекалий) на скрытую кровь (occult blood) (гемоглобин (haemoglobin)) за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов ≥ 24. Захватывающие агенты тест системы – моноклональные мышиные антитела к гемоглобину человека. Комплектация набора: тестовые устройства в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем в количестве, эквивалентом числу тестов в наборе; пробирки-капельницы с буфером для экстракции и встроенным аппликатором для забора образцов в количестве, эквивалентом числу тестов в наборе; наклейки для записи данных о пациенте в количестве, эквивалентом числу тестов в наборе. Использование дополнительных материалов (пипеток, аппликаторов): не требуется. (Набор должен содержать все необходимые расходные материалы для отбора пробы, подготовки образца пациента и выполнения анализа). Возможность использования пробирки с буфером для экстракции в качестве транспортной среды: наличие. Возможность хранения разведенного образца не менее 7 дней: наличие. Возможность хранения разведенного образца при комнатной температуре (18-25° С): наличие. (Благодаря этому можно провести отсроченный анализ или при необходимости транспортировать приготовленный образец). Время анализа: не более 5 мин. (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время) Соблюдение пациентом определенной диеты перед забором образца: не требуется (Благодаря этому образец для исследования может быть получен в любое время, без дополнительных неудобств для обследуемого лица). Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста: наличие. (Наличие такого контроля исключает возможность получения неверного результата в результате технической ошибки). Условия хранения набора 2-25 °С. (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне комнатных температур). Учет результатов: визуальный (Возможность оценки результата без использования каких-либо приборов). Определяемое пороговое значение: не более 50 нг гемоглобина/мл буфера (Минимальный порог, обеспечивающий требуемую чувствительность анализа). Возможность определения человеческого гемоглобина субтипов HbA1, HbA2, HbF, HbS: наличие. (Обеспечивает выявление всех основных типов гемоглобина человека) Отсутствие перекрестной реактивности с гемоглобином животных: наличие. (Обеспечивает необходимую специфичность исследования). | 4 | набор |
| 2 | Набор реагентов для определения антител к Helicobacter pylori | Helicobacter pylori общие антитела ИВД, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного определения общих антител к бактерии Helicobacter pylori в клиническом образце в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторных испытаний, с использованием метода иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество определений – не менее 20 (Потребности лаборатории).Тип определяемых антител: суммарное определение IgG, IgA, IgM классов антител к Helicobacter рylori (Возможность наиболее полной диагностики). Тип тестового устройства: мембранный стрип, на который нанесены антигены Helicobacter рylori, помещенный в пластиковый корпус (Удобство использования). Тип образца: сыворотка, плазма крови человека (Возможность использования наиболее подходящего образца). Условия хранения – не менее 2-30 °С (Формат экспресс диагностики требует хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца, не более: 10 мкл. Время анализа – не более 10 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Исключает ошибку проведения теста). Чувствительность – не менее 95,9%, специфичность – не менее 89,6% (Обеспечивает возможность получения максимально достоверных результатов). | 1 | набор |
| 3 | Набор реагентов для определения антител к сальмонеллам - IMTEC | Множественные виды Salmonella spp. общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА). Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к множеству видов бактерий Salmonella в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Должен обеспечивать одновременное выявление антител классов IgA, IgG, IgM к Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis в одной лунке (Лаборатории требуется именно такой вид исследования). Тип микропланшета: 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки (Позволяет максимально дробно использовать набор). Исследуемый образец: сыворотка крови (Определение антител к сальмонеллам в сыворотке крови имеет диагностическое значение). Длительность этапов и условия инкубации: не более 100 минут, при комнатной температуре, без встряхивания (Возможность проведения анализа в стандартных условиях за минимальное время). Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат) (Отсутствие необходимости разведения реагентов снижает затраты времени на проведения анализа, снижает риск ошибки при подготовке реагентов). Цветовая кодировка крышек флаконов и реагентов: наличие. (Снижает риск ошибки оператора при проведении анализа). Минимальный объем исследуемого образца: не более 10 мкл (Небольшой объем образца обеспечивает возможность исследования одного и того же образца и на другие параметры, а также возможность использовать образец минимального объема, в том числе, когда забор образца вызывает трудности). Стабильность после вскрытия: в течение срока годности (Обеспечивает возможность дробного использования набора в течение длительного времени). Входящие в состав набора положительная и отрицательная контрольные сыворотки – наличие (Наличие двух контрольных образцов значительно снижает риск получения неверных результатов). Объем компонентов набора, не менее: контроли – 2 мл каждый (Данный объем реагентов включает дополнительное количество, обеспечивающее возможность максимально дробного использования набора); ферментный конъюгат, субстрат и стоп-реагент – 15 мл каждый; буфер для разведения образцов – 100 мл; концентрат буфера для промывки – на 1000 мл готового буфера (Данный объем включает дополнительное количество, позволяющее проводить анализ с использованием автоматического анализатора, с учетом «мертвого объема» анализатора). | 1 | набор |
| 4 | Набор диагностических реагентов | Набор диагностических реагентов «DREW3-PAC» к анализатору гематологическому «DREW-3» производства «Drew Scientific Inc.» (США). Набор рассчитан на выполнение не менее 300 исследований на анализаторе «DREW-3». Наборы поставляются в упаковке производителя, упаковка содержит 3 набора. Набор выполнен в виде коробки-контейнера, на которой указаны в форме штрих-кодов и цифровых обозначений номер лота, дата истечения срока годности и идентификационный номер набора. Коробка-контейнер содержит: флакон объёмом 5л с изотоническим разбавителем, флакон объемом 0,75л с промывающим раствором, флакон объемом 125 мл с лизирующим раствором, при этом крышки флаконов снабжены метками различных цветов – белого для разбавителя, голубого для лизирующего и зелёного для промывающего растворов. Размеры винтовых горловин флаконов должны обеспечивать герметичное соединение реагентов с анализатором. Размеры упаковки набора должны соответствовать посадочному месту анализатора «DREW-3»: 136±2 х 267±2 х 295±2 мм. Безопасность медицинского персонала при эксплуатации анализатора обеспечивается устойчивой фиксацией всех компонентов набора в вертикальном положении при закрытой верхней крышке. Цифровые обозначения номера лота и даты истечения срока годности (месяц, год) на коробке-контейнере должны совпадать с соответствующими обозначениями на флаконах с реагентами. Использование набора «DREW3-PAC» с анализатором «DREW-3» обеспечивает следующие значения воспроизводимости (CV%) по основным показателям: WBC < 2,5, RBC < 2, HGB < 1,5, HCT < 2, MCV < 1, PLT < 5. Фоновое значение по тромбоцитам (103 кл/мкл) – не более 10. Страна происхождения согласно разрешительному документу на обращение медицинского изделия на территории РФ – США. Зарегистрированная в Росздравнадзоре техническая документация производителя на анализатор «DREW-3» предусматривает использование с анализатором только наборов диагностических реагентов «DREW3-PAC» производства «Drew Scientific Inc.» Продукция при поставке должна сопровождаться обязательными документами, предусмотренными законодательством: копия регистрационного удостоверения, инструкция по применению. | 15 | упак |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина | Общий/конъюгированный (прямой) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Состав набора: реагент для определения общего билирубина, о-нитритный реагент, реагент для определения прямого билирубина, п-нитритный реагент (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: реагент для определения общего билирубина не менее 100 мл, о-нитритный реагент не менее 9 мл, реагент для определения прямого билирубина не менее 100 мл, п-нитритный реагент не менее 9 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 15-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 428 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 2 | набор |
| 6 | Набор реагентов для определения АЛТ | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: кинетический (рекомендован Международной Федерацией Клинической Химии – IFCC). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: буфер не менее 10 флаконов по не менее 8 мл; субстрат не менее 2 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 5 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 350 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 10 | набор |
| 7 | Набор реагентов для определения АСТ | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: кинетический (рекомендован Международной Федерацией Клинической Химии – IFCC). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: буфер не менее 10 флаконов по не менее 8 мл; субстрат не менее 2 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 5 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: при измерении на автоматических анализаторах: от не более 0 до не менее 600 Е/л, для ручных процедур: от не более 0 до не менее 350 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 10 | набор |
| 8 | Набор реагентов для определения триглицеридов | Триглицерид ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: ферментативный колориметрический (GPO-PAP) (обеспечивает быстроту и точность определения). Состав набора: реагент с антилипидным фактором (компонент, необходимый для проведения теста; наличие антилипидного фактора позволяет исключить получение ложно-завышенных результатов у липемических проб), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 2,28 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 20-25°С – не менее 4 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 11,4 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 5 | набор |
| 9 | Плазма аттестованная, контроль 1 | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Предназначена для использования в качестве нормального контроля при выполнении клоттинговых и хромогенных тестов. Плазма должна быть аттестована по ПВ (секунды, % по Квику, МНО), АЧТВ, Фибриногену, ТВ, факторам II,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII, антитромбину III(IIa и Xa), протеину С, протеину S (плазма аттестована по тестам, которые используются или планируется использовать в лаборатории). Состав: плазма лиофил. (лиофилизат обеспечивает высокую стабильность при перепадах температур в ходе транспортировки). Объем компонентов: плазма лиофилиз. не менее 10 флаконов по не менее 1 мл (объем флаконов и их количество в наборе оптимально для установленного в лаборатории режима проведения контроля качества). Срок годности разведенной контрольной плазмы – не менее 24 часов при 2…8°С (указанная стабильность необходима для обеспечения возможности проведения контроля качества при работе лаборатории в несколько смен). | 2 | набор |
| 10 | Плазма аттестованная, контроль 2 | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Предназначена для использования в качестве патологического контроля при выполнении клоттинговых и хромогенных тестов. Плазма должна быть аттестована по ПВ (секунды, % по Квику, МНО), АЧТВ, Фибриногену, ТВ, факторам II,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII, антитромбину III(IIa и Xa), протеину С, протеину S (плазма аттестована по тестам, которые используются или планируется использовать в лаборатории). Состав: плазма лиофил. (лиофилизат обеспечивает высокую стабильность при перепадах температур в ходе транспортировки). Объем компонентов: плазма лиофилиз. не менее 10 флаконов по не менее 1 мл (объем флаконов и их количество в наборе оптимально для установленного в лаборатории режима проведения контроля качества). Срок годности разведенной контрольной плазмы – не менее 24 часов при 2…8°С (указанная стабильность необходима для обеспечения возможности проведения контроля качества при работе лаборатории в несколько смен). | 2 | набор |
| 11 | Набор контрольных материалов | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал. Объем компонентов: не менее 6 флаконов по не менее 5 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области нормы (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Назначение: для проведения внутри лабораторного контроля качества в области нормальных значений. Аттестовано не менее 40 аналитических методов (обеспечивает контроль качества в области нормальных значений основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки (наличие контрольного материала с аттестованными значениями в области нормы необходимо для проведения контроля качества в соответствии с действующими в РФ нормативными документами; лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней, - 20°С (возможно однократное замораживание) - не менее 1 месяца (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | 2 | набор |
| 12 | Набор контрольных материалов | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал. Объем компонентов: не менее 6 флаконов по не менее 5 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области патологии (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Назначение: для проведения внутри лабораторного контроля качества в области патологических значений. Аттестовано не менее 40 аналитических методов (обеспечивает контроль качества в области патологических значений основных рутинных тестов, используемых в лаборатории). Состав набора: лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки (наличие контрольного материала с аттестованными значениями в области патологии необходимо для проведения контроля качества в соответствии с действующими в РФ нормативными документами; лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней, - 20°С (возможно однократное замораживание) - не менее 1 месяца (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | 2 | набор |
| 13 | Контрольный материал | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал. Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии DREW. Низкие значения (уровень контрольного материала для подтверждения качества анализа в области низких патологических значений). Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови (состав контрольной крови максимально близок к составу цельной крови в измеряемых пробах для достижения наилучшего контроля качества измерений при сохранении длительной стабильности контрольной крови). Фасовка – флакон не менее 2,5 мл. (объём, достаточный для контроля качества в течение периода стабильности контрольной крови после вскрытия, с учётом объёма пробы, отбираемого анализатором заказчика). Стабильность: При температуре 2-8 °С: не менее 6 месяцев с даты изготовления (гарантия достаточно большого остаточного срока годности контрольной крови для оптимизации работы заказчика согласно Приказу Минздрава РФ от 26.05.2003 № 220 – используется один лот контрольного материала и одна контрольная карта до окончания срока годности лота). Не менее 4 недель после вскрытия (для правильного построения контрольной карты, согласно Приказу Минздрава РФ от 26.05.2003 № 220, требующему проведения измерений контрольного материала в 20 аналитических сериях с рекомендованным количеством – 1 аналитическая серия в день). Допускается хранение невскрытых флаконов не менее 48 час при 18 °С (предосторожность на случай форс-мажора при доставке контрольной крови к заказчику). Аттестованы следующие показатели: tWBC -общее количество лейкоцитов, RBC - количество эритроцитов, PLT - количество тромбоцитов, HGB - концентрация гемоглобина, MCV - средний объем эритроцита, MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците, HCT - гематокрит, RDW - ширина распределения эритроцитов по объему, %LYMP, %MID, %GRA - лейкоцитарная формула (аттестованы показатели, необходимые для модели анализатора заказчика). | 2 | флак |
| 14 | Контрольный материал | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал. Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии DREW. Норма (уровень контрольного материала для подтверждения качества анализа в области нормальных значений). Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови (состав контрольной крови максимально близок к составу цельной крови в измеряемых пробах для достижения наилучшего контроля качества измерений при сохранении длительной стабильности контрольной крови). Фасовка – флакон не менее 2,5 мл. (объём, достаточный для контроля качества в течение периода стабильности контрольной крови после вскрытия, с учётом объёма пробы, отбираемого анализатором заказчика). Стабильность: При температуре 2-8 °С: не менее 6 месяцев с даты изготовления (гарантия достаточно большого остаточного срока годности контрольной крови для оптимизации работы заказчика согласно Приказу Минздрава РФ от 26.05.2003 № 220 – используется один лот контрольного материала и одна контрольная карта до окончания срока годности лота). Не менее 4 недель после вскрытия (для правильного построения контрольной карты, согласно Приказу Минздрава РФ от 26.05.2003 № 220, требующему проведения измерений контрольного материала в 20 аналитических сериях с рекомендованным количеством – 1 аналитическая серия в день). Допускается хранение невскрытых флаконов не менее 48 час при 18 °С (предосторожность на случай форс-мажора при доставке контрольной крови к заказчику). Аттестованы следующие показатели: tWBC -общее количество лейкоцитов, RBC - количество эритроцитов, PLT - количество тромбоцитов, HGB - концентрация гемоглобина, MCV - средний объем эритроцита, MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците, HCT - гематокрит, RDW - ширина распределения эритроцитов по объему, %LYMP, %MID, %GRA - лейкоцитарная формула (аттестованы показатели, необходимые для модели анализатора заказчика). | 2 | флак |
| 15 | Ликвичек | Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал. Единица измерения: набор. Назначение: для контроля качества скрининговых исследований мочи в клинических лабораториях. Состав набора: контрольный материал на основе человеческой мочи с добавлением очищенных биоматериалов человеческого и животного происхождения, химических веществ, а также консервантов и стабилизаторов (указанные компоненты обеспечивает проведение контроля качества измерений основных аналитов мочи). Объем набора: не менее 6 флаконов по не менее 12 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области нормальных значений (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности); не менее 6 флаконов по не менее 12 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области патологических значений (наличие нескольких флаконов одного контрольного материала обеспечивает возможность его дробного использования в течение всего его срока годности). Аттестованы следующие параметры: билирубин, скрытая кровь (эритроциты), глюкоза, кетоны, лейкоциты, нитриты, рН, общий белок, уд.плотность, уробилиноген, ХГЧ, микроальбумин, осмолярность (анализ указанных параметров выполняется в лаборатории и требует проведения контроля качества). Аттестованные значения находятся в области нормальных и патологических значений (наличие контрольных материалов с аттестованными значениями в области нормальных и патологических значений необходимы для проведения контроля качества). Контрольный материал готов к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: при 2-8°С – не менее 30 дней (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после его вскрытия в течение указанного срока). | 2 | набор |
| 16 | Набор реагентов для определения гамма-ГТ | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: кинетический колориметрический (традиционный метод определения ГГТ). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: буфер не менее 10 флаконов по не менее 8 мл; субстрат не менее 2 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 6 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 5 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 280 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 17 | Набор реагентов для определения железа | Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа или анализаторов открытого типа. Метод: с хромазуролом Б (CAB) (обеспечивает быстроту и точность определения). Состав набора: реагент с антилипидным фактором (компонент, необходимый для проведения теста; наличие антилипидного фактора позволяет исключить получение ложно-завышенных результатов у липемических проб), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: не менее 2 флаконов по не менее 30 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); стандарт не менее 5 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 17,9 мкмоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 89,5 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 18 | Набор реагентов для определения натрия | Натрий (Na) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки анализа. Метод: фотометрический магний-уранилацетатный (традиционный метод определения натрия). Состав набора: осаждающий реагент, окрашивающий реагент (компоненты, необходимые для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Объем компонентов набора: осаждающий реагент не менее 60 мл, окрашивающий реагент не менее 60 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов), стандарт не менее 2 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 150 ммоль/л. Стабильность после вскрытия: 15-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Пробы: сыворотка (разновидность биологического материала, используемого в лабораторных исследованиях, клинически значимый вид пробы). Линейность: от не более 0 до не менее 300 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 19 | Набор реагентов для определения калия | Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ. Состав набора: осаждающий реагент, ТФБ-Na-реагент, гидроксид натрия (компоненты, необходимые для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Объем компонентов набора: осаждающий реагент не менее 50 мл, ТБФ-Na-реагент не менее 50 мл, гидроксид натрия не менее 50 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов), стандарт не менее 5 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 5 ммоль/л. Стабильность после вскрытия: 2-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 60 дней; 15-25°С - не менее 30 дней (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 10 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 20 | Набор реагентов для определения хлоридов | Хлорид (Cl-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: колориметрический (метод отличается быстротой выполнения и высокой чувствительностью). Состав набора: цветной реагент с ТПТЗ (компонент, необходимый для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на отдельную его закупку). Объем компонентов набора: цветной реагент не менее 2 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 100 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Пробы: сыворотка, цереброспинальная жидкость, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 500 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 21 | Набор реагентов для определения лямблий | Giardia lamblia антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов паразитического простейшего Giardia lamblia в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов ≥ 20. Назначение: для ручной постановки. Тип образца: кал (кал – единственный тип образца, в котором определение антигена паразитического простейшего Giardia lamblia имеет диагностическое значение при неинвазивной диагностике). Буфер для экстракции, одноразовые пипетки для буфера или образца, в составе набора в количестве, эквивалентном количеству определений: наличие (Набор должен содержать все необходимые расходные материалы для отбора пробы, подготовки образца пациента и выполнения анализа). Условия хранения: 2–30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца: не более 50 мг. (Возможность использования минимального количества биоматериала). Время анализа: не более 5 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Исключает возможность получения неверного результата в результате технической ошибки). | 1 | набор |
| 22 | Набор реагентов для определения креатинина | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод измерения: кинетический Яффе (традиционный метод определения креатинина). Состав набора: пикриновая кислота, гидроксид натрия (компоненты, необходимые для выполнения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: пикриновая кислота не менее 100 мл; гидроксид натрия не менее 100 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов); стандарт не менее 5 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 177 мкмоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 15-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 15-25°С – не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: сыворотка/плазма - от не более 0 до не менее 1150 мкмоль/л, моча - от не более 0 до не менее 44200 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 5 | набор |
| 23 | Набор реагентов для определения холестерина | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: ферментативный колориметрический (CHOD-PAP) (обеспечивает быстроту и точность определения). Состав набора: реагент с антилипидным фактором (компонент, необходимый для проведения теста; наличие антилипидного фактора позволяет исключить получение ложно-завышенных результатов у липемических проб), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 30 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом срока стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 5,17 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С – не менее 2 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 19,3 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 32 | набор |
| 24 | Набор реагентов для определения глюкозы, GOD-метод | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: ферментативный колориметрический глюкозооксидазный (традиционный метод определения глюкозы, обеспечивает высокую чувствительность определения). Состав набора: реагент (компонент, необходимый для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 5,55 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С – не менее 2 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 22,2 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 12 | набор |
| 25 | Набор реагентов для определения гликогемоглобина HbA1 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, ионообменная хроматография. Метод: ионообменный метод (обеспечивает быстроту определения, не требуется специальная аппаратура для его выполнения, экономически выгодный метод). Состав набора: лизирующий реагент, ионообменная смола, стандарт, пластиковые пробирки, сепараторы (компоненты, необходимые для проведения теста; наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов: лизирующий реагент не менее 10 мл; ионообменная смола не менее 20 пробирок по не менее 2,5 мл; стандарт не менее 1 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности). Количество пластиковых пробирок: не менее 20 шт. (данное количество позволяет выполнить заданное количество тестов). Количество сепараторов: не менее 20 шт. (данное количество позволяет выполнить заданное количество тестов). Реагент и ионообменная смола готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стандарт лиофилизированный (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность стандарта до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после вскрытия: ионообменная смола при 2-25°С –– до срока годности; лизирующий реагент при 2-25°С – не менее 2 месяцев. Стабильность стандарта после разведения: при -20°С – не менее 30 дней. Пробы: цельная кровь (разновидность биологического материала, используемого в лабораторных исследованиях, клинически значимый вид пробы). | 4 | набор |
| 26 | Кюветы | Кювета. Реакционные измерительные кюветы предназначены для выполнения лабораторных исследований с использованием полуавтоматического коагулометра “HumaClot Junior”. Материал: оптический пластик. Размер: посадочный диаметр 10 мм, диаметр оптической части 5 мм, высота 24 мм. Форма: цилиндр переменного сечения. Упаковка: 500 шт. | 7 | упак |
| 27 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: ферментативный колориметрический (PAP) (обеспечивает быстроту и точность определения). Состав набора: ферментативный реагент с антилипидным фактором (компонент, необходимый для проведения теста; наличие антилипидного фактора позволяет исключить получение ложно-завышенных результатов у липемических проб), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 30 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 476 мкмоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25° - не менее 2 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 1190 мкмоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 2 | набор |
| 28 | Набор реагентов для определения АЧТВ | Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка. Для анализаторов открытого типа. Набор предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: Жидкий АЧТВ-реагент, содержащий кефалины мозга кролика и эллаговую кислоту (не требует затрат времени на подготовку, наличие эллаговой кислоты позволяет проводить анализы оптическим методом); Раствор хлорида кальция, 0,02 моль/л (обеспечивает надлежащее выполнение теста). Объем компонентов набора: Жидкий АЧТВ-реагент, содержащий кефалины мозга кролика и эллаговую кислоту не менее 6 флаконов по не менее 4 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов, обеспечивает наиболее дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов); Раствор хлорида кальция не менее 6 флаконов по не менее 4 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов, обеспечивает наиболее дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов). Набор чувствителен при снижении активности факторов гемостаза более 40% (важно для точного определения в пробах с низкой активностью факторов гемостаза). Срок годности вскрытых реагентов: не менее 7 дней при 20…25°С, не менее 10 дней при 15…19°С (обеспечивает воспроизводимость и точность результатов при использовании анализатора с неохлаждаемым отсеком реагентов), не менее 14 дней при 2…8°С (позволяет полностью использовать реагент во флаконе, даже в случаях незначительного количества выполняемых тестов). | 7 | набор |
| 29 | Набор реагентов для определения мочевины по конечной точке, реагент 1 и реагент 2 | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: энзиматический колориметрический тест по конечной точке (обеспечивает высокую специфичность и быстроту определения). Состав набора: реагент 1, реагент 2, ферментативный реагент (реагент 3) (компоненты, необходимые для выполнения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент 1 не менее 100 мл; реагент 2 не менее 100 мл; ферментативный концентрат (реагент 3) не менее 1 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 13,3 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 6 недель; 15-25°С - не менее 2 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С - не менее 4 недель; 15-25°С - не менее 2 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: сыворотка/плазма-от не более 0 до не менее 66,6 ммоль/л, моча-от не более 0 до не менее 6600 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 2 | набор |
| 30 | Набор реагентов для определения альфа-Амилазы | Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: кинетический, CNPG3 (метод обеспечивает высокую стабильность реагентов и низкую интерференцию). Состав набора: монореагент. Объем компонентов набора: не менее 12 флаконов по не менее 10 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С – не менее 12 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С – не менее 4 недель (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма, моча (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 4000 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 3 | набор |
| 31 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: кинетический колориметрический (метод рекомендован Немецким Обществом Клинической Химии – DGKC). Состав набора: ДЭА буфер, субстрат (компоненты, необходимые для проведения теста). Объем компонентов набора: буфер не менее 10 флаконов по не менее 8 мл; субстрат не менее 2 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С – не менее 4 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 5 дней (обеспечивает возможность использования реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 2000 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 2 | набор |
| 32 | Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Используется совместно с набором для определения концентрации холестерина. Состав набора: осаждающий реагент (компонент, необходимый для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на отдельную его закупку). Объем компонентов набора: осаждающий реагент не менее 4 флаконов по не менее 80 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 1,29 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). | 1 | набор |
| 33 | Набор реагентов для определения Д-димера | D-димер ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ. Для анализаторов открытого типа. Предназначен для определения Д-Димера в плазме крови. Состав: латексный реагент, содержащий полистироловые частицы, покрытые моноклональными антителами (мышь) не менее 2 флаконов по не менее 1 мл, реакционный буфер не менее 2 флаконов по не менее 2,5 мл, калибровочная плазма не менее 1 флаконов по не менее 1 мл, разбавитель не менее 1 флаконов по не менее 6 мл (набор содержит все необходимые для проведения теста реагенты). Возможно тестирование плазмы с концентрацией до не менее 100 000 нг/мл без возникновения hook-эффекта (позволяет проводить количественный анализ проб с высоким уровнем Д-димера). Реагент, буфер и разбавитель готовы к использованию (обеспечивает удобство применения набора). После вскрытия реагент, буфер и разбавитель стабильны в течение не менее 2 недель при 8…25°С или не менее 4 недель при 2…8°С (позволяет полностью использовать реагент во флаконе, даже в случаях незначительного количества выполняемых тестов). Разведенная калибровочная плазма стабильна не менее 12 часов при 4…25°С (указанная стабильность позволяет провести повторные калибровки теста). | 2 | набор |
| 34 | Набор контрольных материалов для Д-димера | D-димер ИВД, контрольный материал. Для анализаторов открытого типа. Предназначен для контроля качества при определении Д-Димера. Плазма должна быть аттестована по Д-Димеру для набора HemoStat D-Dimer (тест, имеющийся в лаборатории). Состав: плазма лиофил. (лиофилизат обеспечивает высокую стабильность при перепадах температур в ходе транспортировки), высокий уровень не менее 2 флаконов по не менее 1 мл, плазма лиофил. (лиофилизат обеспечивает высокую стабильность при перепадах температур в ходе транспортировки), низкий уровень не менее 2 флаконов по не менее 1 мл (обеспечивает проведение контроля качества в области нормальных и патологических значений в соответствии с нормативными требованиями, наиболее дробное использование набора). Срок годности разведенной контрольной плазмы – не менее 24 часов при 15…25°С (необходима высокая стабильность реагента при комнатной температуре в процессе выполнения анализов). | 2 | набор |
| 35 | Набор реагентов для определения антител к вирусу гепатита С | Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов: ≥ 100 (шт). Тип образца: сыворотка, плазма (Возможность использования разных типов образцов позволяет выбрать подходящий или уже имеющийся). Захватывающие агенты – рекомбинантные антигены вируса гепатита С (ядерный антиген (core), NS3, NS4 и NS5) (Обеспечивает высокую специфичность тест-системы). Комплектация набора: тестовая мульти-кассета из 10 соединенных тест-кассет, разделяемых на отдельные тест-кассеты, в индивидуальной фольгированной упаковке – не менее 10 шт, буферный раствор – 2 флакона не менее, чем по 8,5 мл каждый (Набор должен содержать все необходимые реагенты и расходные материалы для выполнения анализа). Возможность отделить необходимое количество тест-кассет от мульти-кассеты для проведения как групповых, так и одиночных исследований - наличие. Условия хранения 1-30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца - не более 10 мкл (Возможность использования минимального количества биоматериала). Предварительное разведение образцов – не требуется (Снижает затраты времени на проведение анализа). Время анализа – не более 20 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Наличие внутреннего контроля позволяет исключить ошибки в постановке теста). Чувствительность – не менее 100%, специфичность – не менее 99,4% (Высокая чувствительность и специфичность обеспечивают возможность получения максимально достоверных результатов). | 4 | набор |
| 36 | Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis B) в клиническом образце в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторного тестирования, используя метод иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов: ≥ 30. Тип образца: сыворотка, плазма крови (Возможность использования разных типов образцов позволяет выбрать подходящий или уже имеющийся). Спектр исследования – антиген вируса гепатита В (HBsAg). Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем – не менее 30 шт. Условия хранения 1-30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца, не более: 100 мкл (Возможность использования минимального количества биоматериала). Предварительное разведение образцов – не требуется (Снижает затраты времени на проведение анализа). Время анализа – не более 20 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Исключает риск ошибки при проведении анализа). Чувствительность – не менее 100%, специфичность – не менее 100% (Тест должен обеспечивать максимально возможную чувствительность и специфичность по отношению к референсной системе). | 12 | набор |
| 37 | Набор реагентов для определения антител к ВИЧ 1 и 2 типа | ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 (ВИЧ-1/ВИЧ-2) (human immunodeficiency virus 1 and 2 (HIV1/HIV2)) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется для анализов в лаборатории или вблизи пациента. Может отпускаться без рецепта врача для самотестирования лицами, не имеющими медицинской подготовки, в домашних условиях. Количество выполняемых тестов: ≥ 100 (шт). Тип образца: сыворотка, плазма, цельная кровь. (Возможность использовать имеющийся в распоряжении тип образца). Раздельное определение антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2, возможность определения всех классов иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA, возможность определения антител к ВИЧ-1 подтип О (Обеспечивает максимально высокую специфичность тест-системы). Комплектация набора: тестовая мульти-кассета из 10 соединенных тест-кассет, разделяемых на отдельные тест-кассеты, в индивидуальной фольгированной упаковке - 10 шт, буферный раствор – 2 флакона по 8,5 мл (Набор должен содержать все необходимые реагенты и расходные материалы для выполнения анализа). Формат теста позволяет отделить необходимое количество тест-кассет от мульти-кассеты для проведения как групповых, так и одиночных исследований. Условия хранения 1-30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца, не более: 10 мкл – сыворотка или плазма, 20 мкл – цельная кровь (Возможность использования минимального количества биоматериала). Предварительное разведение образцов – не требуется (Снижает затраты времени на проведение анализа). Время анализа – не более 20 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Наличие внутреннего контроля позволяет исключить ошибки в постановке теста). Чувствительность – не менее 100%, специфичность – не менее 99,8% (Высокая чувствительность и специфичность обеспечивают возможность получения максимально достоверных результатов). | 4 | набор |
| 38 | Набор реагентов для определения фибриногена | Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка. Для анализаторов открытого типа. Набор предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса (метод отличается быстротой и точностью выполнения). Состав: 1. Тромбин человеческий лиофилизированный с активностью не менее 80 МЕ/мл; 2. Имидазоловый буфер; 3. Калибровочная плазма лиофилизированная (набор содержит все реагенты, необходимые для проведения калибровки и теста, а лиофилизат обеспечивает высокую стабильность при перепадах температур в ходе транспортировки). Объем набора реагентов: тромбин человеческий лиофилизированный не менее 5 флаконов по не менее 2 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов, обеспечивает наиболее дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов); имидазоловый буфер не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов), калибровочная плазма не менее 2 флаконов по не менее 1 мл (обеспечивает наиболее дробное использование и возможность проведения повторной калибровки). Срок годности разведенного тромбина: не менее 3 дней при 20…25°С (необходима высокая стабильность реагента при комнатной температуре в процессе выполнения анализов), не менее 7 дней при 15…19°С (обеспечивает воспроизводимость и точность результатов при использовании анализатора с неохлаждаемым отсеком реагентов), не менее 7 дней при 2…8°С (возможность полного использования набора реагентов). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 4 часов при 22°С (обеспечивает достаточное время для построения калибровочного графика). | 5 | набор |
| 39 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка. Для ручной постановки анализа. Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав набора реагентов: 1. Тромбопластиновый реагент лиофилизированный (обеспечивает высокую стабильность при перепадах температур в ходе транспортировки); буфер, содержащий хлорид кальция (компоненты, обеспечивающие надлежащее проведение теста). Содержание экстракта мозга кролика в тромбопластиновом реагенте не менее 10% (обеспечивает быстрое и надежное проведение теста). Объем набора реагентов: тромбопластиновый реагент не менее 6 флаконов по не менее 2 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов, обеспечивает наиболее дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов); буфер не менее 6 флаконов по не менее 2 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов, обеспечивает наиболее дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов). Реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ в диапазоне от 1,0 до 1,3 (необходимо для расчета МНО, а также позволяет сравнивать между собой результаты, полученные с применением тромбопластина различной чувствительности). Срок годности разведенного реагента: не менее 12 дней при 2…8°С, не менее 5 дней при 15…19°С (возможность полного использования набора реагентов) или не менее 24 часов при 20…25°С (необходима высокая стабильность реагента при комнатной температуре в процессе выполнения анализов). | 7 | набор |
| 40 | Тест-полоски | Тест-полоски для определения биохимических показателей мочи для использования на анализаторe «Combilyzer 13». Принцип теста – отражательная фотометрия. Фасовка 100 шт. Исследуемые показатели: кровь (гемоглобин), билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, рН, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота, микроальбумин, креатинин, отношение альбумин/креатинин (всего 14). Нижний предел определения: кровь – не более 10 эритроцитов/мкл, билирубин – не более 1 мг/дл, уробилиноген – не более 0,2 мг/дл, кетоны – не более 5 мг/дл, белок – не более 30 мг/дл, глюкоза – не более 50 мг/дл, лейкоциты – не более 15 лейкоцитов/мкл, аскорбиновая кислота – не более 10 мг/дл, микроальбумин – не более 10 мг/дл, креатинин – не более 10 мг/дл. Температура хранения: от +2°С до +30°С. Производитель – компания «HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – Германия. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре, не допускается применение эквивалентов. | 5 | упак |
| 41 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Тромбиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка. Для ручной постановки анализа. Набор предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: человеческий тромбин лиофилизированный с активностью не менее 8 ME/мл (обеспечивает надежное выполнение теста в пробах с низким содержанием фибриногена). Объем набора реагентов: не менее 3 флаконов по не менее 3 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов, обеспечивает наиболее дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов). Срок годности разведенного реагента при хранении в оригинальном стеклянном флаконе: не менее 3 дней при 22°С (обеспечивает воспроизводимость и точность результатов при использовании анализатора с неохлаждаемым отсеком реагентов), не менее 5 дней при 15°С (обеспечивает воспроизводимость и точность результатов при использовании анализатора с неохлаждаемым отсеком реагентов) или не менее 7 дней при 2…8°С (позволяет полностью использовать реагент во флаконе, даже в случаях незначительного количества выполняемых тестов). | 8 | набор |
| 42 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 1 | Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноблот. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин E (IgE) к множеству специфичных белковых аллергенов (protein allergens) в клиническом образце методом иммуноблота. Назначение: для определение специфических IgE на анализаторе Rida X-Screen. Количество определений – не менее 10. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. (Наличие потребности в проведении исследований указанного типа образца). Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 индивидуальных аллергенов. Перечень аллергенов – 7 пищевых аллергенов: яичный белок; молоко; арахис; лесной орех; морковь; пшеничная мука; соевые бобы: 13 респираторных аллергенов: клещ Derm.pteronyssinus; клещ Derm.farinae; ольха (пыльца); береза (пыльца); лещина (пыльца); смесь трав (пыльца); рожь (пыльца); полынь (пыльца); подорожник (пыльца); кошка; лошадь; собака; Alternaria alternata: наличие. (Необходимые лаборатории наиболее распространённые аллергены, вызывающие аллергический ринит, астму и пищевую аллергию). Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Длительность этапов и условия инкубации: не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. (Обеспечивает возможность проведения анализа за минимальное время в стандартных условиях). Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат). (Для уменьшения времени проведения анализа, снижения риска ошибки при подготовке реагентов). Цветовая кодировка крышек флаконов и пластикового корпуса иммуноблота – наличие. (Снижает риск ошибки оператора при проведении анализа). Минимальный объем исследуемого образца – не более 250 мкл. (Небольшой объем образца обеспечивает возможность исследования одного и того же образца и на другие параметры, а также возможность использовать образец минимального объема, в том числе, когда забор образца вызывает трудности). Контрольная полоса на стрипе: наличие. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности. (Обеспечивает возможность дробного использования набора в течение длительного времени). Объем компонентов набора, не менее: ферментный конъюгат, субстрат и проявляющие антитела 4 мл каждый; концентрат промывочного буфера не менее чем на 500 мл готового промывочного буфера (Данный объем включает дополнительное количество, позволяющее использовать набор дробно в течение длительного периода). | 1 | набор |
| 43 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 2 | Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноблот. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин E (IgE) к множеству специфичных белковых аллергенов (protein allergens) в клиническом образце методом иммуноблота. Назначение: для определение специфических IgE на анализаторе Rida X-Screen. Количество определений – не менее 10. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. (Наличие потребности в проведении исследований указанного типа образца). Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 индивидуальных респираторных аллергенов. Перечень аллергенов – клещ Derm.pteronyssinus; клещ Derm.farinae; ольха (пыльца); береза (пыльца); лещина (пыльца); дуб (пыльца); смесь трав (пыльца); рожь (пыльца); полынь (пыльца); подорожник (пыльца); кошка; лошадь; собака; морская свинка; хомячок; кролик; Penicillum notatum; Cladospor.herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata: наличие. (Необходимые лаборатории наиболее распространённые аллергены, вызывающие аллергический ринит и астму). Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Длительность этапов и условия инкубации: не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. (Обеспечивает возможность проведения анализа за минимальное время в стандартных условиях). Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат). (Для уменьшения времени проведения анализа, снижения риска ошибки при подготовке реагентов). Цветовая кодировка крышек флаконов и пластикового корпуса иммуноблота – наличие. (Снижает риск ошибки оператора при проведении анализа). Минимальный объем исследуемого образца – не более 250 мкл. (Небольшой объем образца обеспечивает возможность исследования одного и того же образца и на другие параметры, а также возможность использовать образец минимального объема, в том числе, когда забор образца вызывает трудности). Контрольная полоса на стрипе: наличие. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности. (Обеспечивает возможность дробного использования набора в течение длительного времени). Объем компонентов набора, не менее: ферментный конъюгат, субстрат и проявляющие антитела 4 мл каждый; концентрат промывочного буфера не менее чем на 500 мл готового промывочного буфера (Данный объем включает дополнительное количество, позволяющее использовать набор дробно в течение длительного периода). | 1 | набор |
| 44 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 3 | Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноблот. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин E (IgE) к множеству специфичных белковых аллергенов (protein allergens) в клиническом образце методом иммуноблота. Назначение: для определение специфических IgE на анализаторе Rida X-Screen. Количество определений – не менее 10. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. (Наличие потребности в проведении исследований указанного типа образца). Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 индивидуальных пищевых аллергенов. Перечень аллергенов –лесной орех; арахис; грецкий орех; миндальный орех; молоко; яичный белок; яичный желток; казеин; картофель; сельдерей; морковь; томаты; треска; краб; апельсин; яблоко; пшеничная мука; ржаная мука; кунжутное семя; соевые бобы: наличие. (Необходимые лаборатории наиболее распространённые аллергены, вызывающие пищевую аллергию). Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Длительность этапов и условия инкубации: не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. (Обеспечивает возможность проведения анализа за минимальное время в стандартных условиях). Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат). (Для уменьшения времени проведения анализа, снижения риска ошибки при подготовке реагентов). Цветовая кодировка крышек флаконов и пластикового корпуса иммуноблота – наличие. (Снижает риск ошибки оператора при проведении анализа). Минимальный объем исследуемого образца – не более 250 мкл. (Небольшой объем образца обеспечивает возможность исследования одного и того же образца и на другие параметры, а также возможность использовать образец минимального объема, в том числе, когда забор образца вызывает трудности). Контрольная полоса на стрипе: наличие. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности. (Обеспечивает возможность дробного использования набора в течение длительного времени). Объем компонентов набора, не менее: ферментный конъюгат, субстрат и проявляющие антитела 4 мл каждый; концентрат промывочного буфера не менее чем на 500 мл готового промывочного буфера (Данный объем включает дополнительное количество, позволяющее использовать набор дробно в течение длительного периода). | 1 | набор |
| 45 | Набор реагентов для определения специфических IgE антител, панель 4 | Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноблот. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин E (IgE) к множеству специфичных белковых аллергенов (protein allergens) в клиническом образце методом иммуноблота. Назначение: для определение специфических IgE на анализаторе Rida X-Screen. Количество определений – не менее 10. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. (Наличие потребности в проведении исследований указанного типа образца). Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 индивидуальных аллергенов. Перечень аллергенов –7 респираторных аллергенов: клещ Derm.pteronyssinus; клещ Derm.farinae; береза (пыльца); смесь трав (пыльца); кошка; собака; Alternaria alternatа; 13 пищевых аллергенов: молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулин; казеин; яичный белок; яичный желток; бычий сывороточный альбумин; соевые бобы; морковь; картофель; пшеничная мука; лесной орех; арахис: наличие. (Необходимые лаборатории наиболее распространённые аллергены, вызывающие риниты и пищевую аллергию). Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Длительность этапов и условия инкубации: не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. (Обеспечивает возможность проведения анализа за минимальное время в стандартных условиях). Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат). (Для уменьшения времени проведения анализа, снижения риска ошибки при подготовке реагентов). Цветовая кодировка крышек флаконов и пластикового корпуса иммуноблота – наличие. (Снижает риск ошибки оператора при проведении анализа). Минимальный объем исследуемого образца – не более 250 мкл. (Небольшой объем образца обеспечивает возможность исследования одного и того же образца и на другие параметры, а также возможность использовать образец минимального объема, в том числе, когда забор образца вызывает трудности). Контрольная полоса на стрипе: наличие. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности. (Обеспечивает возможность дробного использования набора в течение длительного времени). Объем компонентов набора, не менее: ферментный конъюгат, субстрат и проявляющие антитела 4 мл каждый; концентрат промывочного буфера не менее чем на 500 мл готового промывочного буфера (Данный объем включает дополнительное количество, позволяющее использовать набор дробно в течение длительного периода). | 1 | набор |
| 46 | Набор реагентов для определения кальция | Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: фотометрический с о-крезолфталеинкомплексоном (метод отличается устойчивостью к помехам реакции). Состав набора: буфер, окрашивающий реагент с о-крезолфталеинкомплексоном (компоненты, необходимые для проведения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на отдельную его закупку). Объем компонентов набора: буфер не менее 100 мл; окрашивающий реагент не менее 100 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом их стабильности, наиболее экономически целесообразная фасовка набора реагентов с учетом их стабильности после вскрытия); стандарт не менее 3 мл (данный объем обеспечивает возможность неоднократного использования калибратора в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 2 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-25°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С – не менее 7 дней (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 3 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 3,75 ммоль/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 47 | Набор контрольных материалов для HbA1 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал. Для внутрилабораторного контроля. Объем компонентов: не менее 1 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области нормы, не менее 1 мл контрольного материала с аттестованными значениями в области патологии. Назначение: два уровня контрольных материалов для проведения контроля качества при определении гликогемоглобина быстрым ионообменным методом (наличие контрольных материалов с аттестованными значениями в области нормы и патологии необходимо для проведения контроля качества в соответствии с действующими в РФ нормативными документами). Состав набора: лиофилизированные контрольные материалы с аттестованными значениями в области нормы и патологии (лиофилизация обеспечивает высокую стабильность контрольного материала до разведения в течение всего его срока годности). Стабильность после разведения: -20°С - не менее 30 дней (обеспечивает возможность неоднократного использования контрольного материала после разведения в течение указанного срока). | 2 | набор |
| 48 | Набор реагентов для определения антител IgG, IgA и IgM к Treponema pallidum | Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к бактерии Treponema pallidum в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента для быстрого определения бактериальной инфекции Treponema pallidum, связанной с сифилисом. Количество выполняемых тестов ≥ 20. Тип образца: сыворотка, плазма, цельная кровь (Возможность использования разных типов образцов позволяет выбрать подходящий или уже имеющийся). Тип тестового устройства: мембранный стрип, на который нанесены рекомбинантные антигены T. pallidum (15, 17, 47 кДа), помещен в пластиковый корпус. Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем - 20 шт., буфер для разведения 1х4 мл, одноразовые пластиковые пипетки – 20 шт (Набор должен содержать все необходимые реагенты и расходные материалы для выполнения анализа). Условия хранения 2-30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца, не более: 10 мкл – сыворотка или плазма, 20 мкл – цельная кровь (Возможность использования минимального количества биоматериала). Предварительное разведение образцов – не требуется. Начало считывания результатов – не более 5 минут. Время анализа – не более 20 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Исключает риск ошибки при проведении анализа). Чувствительность – не менее 99%, специфичность – не менее 99,5% (Тест должен обеспечивать максимально возможную чувствительность и специфичность по отношению к референсной системе). | 2 | набор |
| 49 | Набор pеагентов для определения тропонина I | Тропонин I ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения тропонинп I (troponin I) в клиническом образце в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторных испытаний, с использованием метода иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется для лабораторных анализов или исследований по месту лечения. Количество выполняемых тестов ≥ 20 шт. Назначение: для ручной постановки анализа. Тип образца: сыворотка, плазма, цельная кровь (сыворотка, плазма, цельная кровь - типы образцов, в которых определение тропонина I имеет диагностическое значение и необходимую чувствительность). Спектр исследования – качественное определения сердечного тропонина I (cTnI). Тестовое устройство, упакованное в индивидуальную упаковку с влагопоглотителем, одноразовые капиллярные пипетки для внесения образца в составе набора в количестве, эквивалентном количеству определений: наличие (Набор должен содержать все необходимые расходные материалы для выполнения теста). Условия хранения 2-25 °С. (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца - не более 100 мкл (Возможность использования минимального количества биоматериала). Возможность использовать в качестве антикоагулянтов (при сборе цельной крови или для получения плазмы) гепарина и ЭДТА – наличие (Широкий спектр антикоагулянтов позволяет пользователю выбрать наиболее доступный или имеющийся). Предварительное разведение образцов – не требуется (Снижает затраты времени на проведение анализа). Время анализа – не более 15 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Исключает возможность получения неверного результата в результате технической ошибки). Чувствительность – не менее 95%, специфичность – не менее 97% (Высокая чувствительность и специфичность обеспечивают возможность получения максимально достоверных результатов). Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) – не более 0,5 нг/мл (Высокая чувствительность обеспечивает возможность определения минимальных концентраций аналита в образце). | 1 | набор |
| 50 | Креатинкиназа МВ тест | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для качественного и/или полуколичественного определения сердечного изофермента креатинкиназы (КК-МВ) (creatine kinase myocardial isoenzyme (CKMB)) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Количество выполняемых тестов ≥ 20. Назначение: для ручной постановки. Тип образца: сыворотка, плазма (Возможность использования разных типов образцов позволяет выбрать подходящий или уже имеющийся). Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке, одноразовые пластиковые пипетки-капельницы (Набор должен содержать все необходимые реагенты и расходные материалы для выполнения анализа). Условия хранения 4-30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне температур). Требуемое количество образца сыворотки или плазмы – не более 200 мкл (Возможность использования минимального количества биоматериала). Предварительное разведение образцов – не требуется (Позволяет сократить время для проведения исследования и упростить процедуру анализа). Время анализа – не более 20 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Учет результатов – визуальный. Внутренний контроль процедуры анализа имеется (Исключает риск ошибки при проведении анализа). Чувствительность – 7 нг/мл (Высокая чувствительность обеспечивает возможность определения минимального количества аналита). | 1 | набор |
| 51 | Набор реагентов для определения общего белка | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: биуретовый (традиционный метод определения общего белка). Состав набора: реагент (компонент, необходимый для выполнения теста), стандарт (наличие стандарта в составе набора экономически выгодно и исключает затраты на его отдельную закупку). Объем компонентов набора: реагент не менее 4 флаконов по не менее 100 мл (данный объем позволяет выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагента; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования набора в течение всего его срока годности); стандарт не менее 3 мл (обеспечивает возможность неоднократного использования стандарта в течение его срока стабильности). Концентрация стандарта: 80 г/л. Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-25°С до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 120 г/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 1 | набор |
| 52 | Набор реагентов для определения ротавируса | Ротавирус антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении антигенов ротавируса (Rotavirus) в клиническом образце в течение короткого периода, по сравнению со стандартными процедурами лабораторного тестирования, используя метод иммунохроамтографический аналиаз (ИХА). Этот тест обычно используется для анализов в лаборатории или не в лаборатории. Количество выполняемых тестов ≥ 20. Тип образца: кал (Кал – единственный тип образца, в котором определение антигена ротавируса имеет диагностическое значение при неинвазивной диагностике). Буфер для образца, одноразовые пипетки для образца в составе набора в количестве, эквивалентном количеству определений: наличие (Набор должен содержать необходимые расходные материалы для подготовки образца пациента и выполнения анализа). Условия хранения: 2–30 °С (Формат экспресс-диагностики требует возможности хранения в широком диапазоне комнатных температур). Требуемое количество образца: не более 50 мг. (Возможность использования минимального количества биоматериала). Время анализа: не более 5 мин (Формат экспресс-диагностики требует возможности проведения анализа за минимальное время). Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста (Исключает возможность получения неверного результата в результате технической ошибки). | 2 | набор |
| 53 | Набор реагентов для определения норовируса | Набор реагентов для определения антигенов норовируса геногрупп I и II в образцах кала. Тип анализа: иммунохроматография. Тип образца: кал. Количество определений – не менее 25. Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке не менее 25 шт., реагенты, содержащие специфические антитела к норовирусу – не менее 13,5 мл каждый, одноразовые пробирки не менее 25 шт, дозатор постоянного объема 150 мкл – наличие, одноразовые наконечники к дозатору не менее 25 шт, одноразовые градуированные пипетки не менее 25 шт. Условия хранения и стабильности: набор стабилен до конца срока годности при 2-30 °С. Методика: необходима экстракция образца. Требуемое количество образца, не более: 50 мкл жидкого кала, 50 мг твердого кала. Время анализа – не более 15 мин. Чувствительность теста – не менее 92%, специфичность – не менее 98%. Учет результатов – визуальный. | 2 | набор |
| 54 | Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом | Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Метод: кинетический (рекомендован Скандинавским комитетом по ферментам – SCE). Состав набора: буфер, субстрат (компоненты, необходимые для выполнения теста). Объем компонентов набора: не менее 8 флаконов по не менее 40 мл; не менее 8 флаконов по не менее 10 мл (данные объемы позволяют выполнить заданное количество тестов с учетом стабильности реагентов; наличие нескольких флаконов одного реагента обеспечивает возможность дробного использования реагента в течение всего его срока годности). Реагенты готовы к использованию (не требуется дополнительное время на подготовку). Стабильность после вскрытия: 2-8°С - до срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования флакона с реагентом после его вскрытия, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов). Стабильность рабочего реагента: 2-8°С – не менее 3 недель (высокая стабильность дает возможность длительного использования рабочего реагента, что экономически выгодно при небольшом потоке анализов); 15-25°С - не менее 3 дней (обеспечивает возможность использования рабочего реагента в комнатных условиях). Пробы: сыворотка, плазма (обеспечивает возможность использования разных типов биологических материалов). Линейность: от не более 0 до не менее 2000 Е/л (обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне концентраций). | 2 | набор |
| 55 | Капилляры AQUISEL модель P-3 (с градуировкой) в комплекте с пробирками | Капилляры с градуировкой в комплекте с пробирками. Система, состоящая из пробирки с антикоагулянтом для взятия пробы и градуированного капилляра. Предназначена для определения СОЭ по методу Вестергрена. Измерение высоты окрашенного столбика в пробирке осуществляется по отметкам градуированного капилляра без необходимости использования специального счётного устройства. Объем венозной крови: не более 1,0 мл. Наполнитель: цитрат натрия с концентрацией 0,106 моль/л, соотношение антикоагулянт/кровь – 1:4. Материал пробирки: полипропилен, внутренняя поверхность обработана специальным образом, и по своим характеристикам приближается к поверхности стекла. Цвет крышки: черный. Материал капилляра: полистирол. Капилляр снабжен резиновым поршнем, служащими для создания в пробирке давления, необходимого для заполнения капилляра кровью. В капиллярах имеется пробка из микроволокна, ограничивающая подъём крови в капилляре выше нулевой отметки шкалы и предотвращающая потерю пробы. Упаковка: 600 комплектов. | 1 | упак |
| 56 | Пробирка лабораторная | Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный Назначение: Нестерильные пробирки, предназначенные для использования в качестве неспециализированной емкости для расходных лабораторных веществ (например, реагентов, буферных растворов), биологических образцов и других материалов, используемых в процедурах анализа в лаборатории. Описание: Пробирки из полистирола диаметром 12 мм и высотой 75 мм. Упаковка: 1000 шт. | 2 | упак |

Главный врач

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское»

_______________________  Е.Г. Аверина

Приложение №3

к котировочной документации

| (заполняется на бланке организации) | Форма котировочной заявки на участие в запросе котировок |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на поставку наборов реагентов для КДЛ

| 1 | Наименование организации, организационно-правовая форма (для юр. лиц) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физ. лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юр. лиц) и место жительства (для физ. лиц) Почтовый адрес (для юр. лиц) |  |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 4 | Банковские реквизиты |  |
| 5 | Контактное лицо участника закупки |  |
| 6 | Адрес электронной почты |  |
| 7 | Телефон/факс |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого Договора, _______________________(наименование организации-участника размещения заказа) (далее – участник размещения заказа), в лице __________________________(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и в случае победы исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что:

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного Договора между нами;

- в случае признания котировочной заявки победившей в запросе котировок, обязуюсь заключить Договор с ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» на поставку наборов реагентов для КДЛ.

- поставка наборов реагентов для КДЛ, цена, с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, составляет – ___________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек, в том числе НДС __________ (___%): ______________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек / НДС не облагается на основании ___________.

Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом задании.

Наименование и стоимость поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! |  |  |  |  |

Стоимость товара указывается с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и других обязательных платежей.

Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения

Настоящим подтверждаю, что участник размещения заказа ознакомился с условиями котировочной документации, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник размещения заказа, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных участником размещения заказа, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной участником размещения заказа заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике размещения заказа;

- запрос котировок может быть прекращен в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

В случае признания участника размещения заказа победителем, участник размещения заказа обязуется:

- Подписать Договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии с требованиями Договора.

- Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной документации.

Настоящим подтверждаю, что:

1) участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) участник закупки − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. участник

8) закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на поставляемый товар.

10) По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров(в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов (заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки):

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на ____ листах;

- копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый товар на ____ листах;

Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в Котировочной заявке, требованиям Котировочной документации - копии лицензий с перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию), сертификаты соответствия или иные разрешения предусмотренные законодательством РФ.

При подаче заявки на участие в закупке на поставку медицинского оборудования – копия лицензии поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники), документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, требованиям котировочной документации - копии лицензий с перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию), в том числе лицензий на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), лицензий на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники) или копию договора с организацией, у которой имеются лицензии, с приложением заверенной копии лицензии организации, сертификаты соответствия, иные разрешения предусмотренные законодательством РФ или копию договора с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники), с приложением заверенной копии лицензии организации.

- копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, Свидетельство ИНН, Свидетельство ОГРН, Копия документа о назначении руководителя (протокол (решение) о назначении руководителя, копия протокола о создании общества, копия Положения о филиале (при наличии), для физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах;

- письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения на ____ листах;

- полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки на ____ листах;

- копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (либо лист записи о регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированного после 01.01.2017г.), копия свидетельства о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, оригинал выписки из ЕГРИП нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП выписка с электронно-цифровой подписью (в электронной форме на диске CD-R или ином неперезаписываемом носителе и приобщения ее к пакету документов) выданная не ранее, чем за 30 дней до даты начала подачи Котировочных заявок на ____ листах;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на ____ листах;

- копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

Уполномоченным представителям Покупателя настоящим предоставляются полномочия наводить справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, информацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

| Руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, физическое лицо или иное лицо, действующее на основании доверенности |  | Фамилия Имя Отчество (Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | Дата |  | Подпись |

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!

Указание торгового наименования, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (Россия, Китай, США и прочие) предлагаемого товара является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием!!!

Приложение №4

к котировочной документации

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок

Приложение №5

к котировочной документации

Договор №22043000311

поставки расходных медицинских материалов

пгт.Карымское                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» поселок городского типа Карымское», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Авериной Евгении  Геннадьевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок наборы реагентов для КДЛ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия, установленного Разделом 13 настоящего Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 7 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством Автоматизированной системе заказов «Электронный ордер».

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

На склад Покупателя, расположенный по адресу: 673300 Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Вокзальная,16

1.4. Время поставки:

В рабочие дни с 8:00 ч. до 16:30 ч. (с 12:00 ч. до 13:00 мин. перерыв)

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора:

- тел.: 8 (30234) 45-6-69;

- электронная почта: nuzkarimskoe@mail.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора:

- тел.:

- электронная почта:

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до    31.12.2022года (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Карымское» Юридический и фактический адрес: 673300 Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 13 Тел./факс: 8-30-234-45-6-69 ИНН 7508004784 КПП 750801001 р/счет: 40703810613240006133 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве к/с: 30101810145250000411 БИК 044525411 E-mail: nuzkarimskoe@mail.ru | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/Аверина Е.Г./ М.П. | ___________________/ __________/ М.П. |

Приложение №1

к договору №22043000311 от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

пгт. Карымское                                                                                     «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Карымское»

_______________  /Аверина Е.Г./		     ________________ /______________/

# Text boxes

Заявка поступила:

«_____» ____________ 2021 г.

в ____ часов ______ минут

(время местное)

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское»

673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д.13

корпус _____________________

кабинет ____________________

Заявка на участие в запросе котировок

на поставку наборов реагентов для КДЛ

№ 22043000311 от 22.12.2021 года

Полное наименование участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________

ФИО руководителя

_______________________________________________________________________________